### Информация о проделанной работе

За 11 месяцев 2012 года ремонтные работы ОАО «Бишкектеплосеть» выполнены на сумму 95 миллионов 502 тысячи сом (97,1%):

-ремонт повреждённой тепловой изоляции - 2653 м² на сумму 2 миллиона 543 тысяч сомов;

-ремонт изношенных участков тепловых сетей – 5867,3 метров сетей на сумму 58 миллионов 659 тысяч сомов;

-замена вышедшей из строя запорной арматуры - 238 шт. на сумму 7 миллионов 247 тысяч сомов;

-ремонт оборудования насосных станций - 15 насосных станций на сумму 1 миллион 822 тысячи сомов.

Затраты на техобслуживание внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения составили 41 миллион 519 тысяч сомов:

-замена труб отопления и ГВС в жилых домах - 15774 погонных метров (в том числе за счёт ОАО «Бишкектеплосеть» 7377 п.м., за счёт потребителей 8397 п.м.) при годовом плане 7750 п/м.

-замена задвижек - 749 шт. (в том числе за счёт ОАО «Бишкектеплосеть» 749 шт., за счёт потребителей 0 шт.) при годовом плане 600 шт.

-замена вентилей - 7348 шт. (в том числе за счёт ОАО «Бишкектеплосеть» 2913 шт., за счёт потребителей 4435 шт.) при годовом плане 4730 шт.

Необходимо отметить, что уменьшение теплопотерь путем ремонта тепловых сетей позволило ОАО «Бишкектеплосеть» сэкономить за 11 месяцев 2012 года 7551,25 Гкал тепловой энергии на сумму 1090,4 тысяч сомов.