# ИЗМЕНЕНИЕ № 01

Тендерных документов ICB No. № IDA/HSIP/ICB/W/2022

по закупке работ по реконструкции магистрального участка теплосети "Восток" на участке от СК-В-3а до Н.С. №4 (I, III и IV пусковые комплексы).

В соответствии со статьей 8 раздела I. Инструкции участникам тендера, ОАО «Бишкектеплосеть» вносит и дополняет тендерные документы № IDA/HSIP/ICB/W/2022 по закупке работ по реконструкции магистрального участка теплосети "Восток" на участке от СК-В-3а до Н.С. №4 (I, III и IV пусковые комплексы).:

Изменены следующие статьи и приложения:

**Раздел IV. Формы для участия в торгах**

**Таблицы Ведомости объемов работ по 1,2 и 3лотам**

установленную температуру в значении 4500 С в позициях относящихся к поворотно-дисковым затвора, шаровым кранам, дренажные краны, воздушные краны и штуцера изменить на: от 0 до +2000 С

**ЧАСТЬ 2 – Требования к работам по лоту 1, 2 и 3**

Труба стальная электросварная прямошовная термообработанная Группы Б из стали Ст 10, ГОСТ 1050-77, 1 класса точности, со 100% контролем качества сварных швов по п.12 и испытанием на загиб по ГОСТ 3728-78 допускается применение труб из стали качеством не ниже или выше требования стали марки СТ 10.